施工作業安全告知單
工程編號			公 司	E	工程名稱				預定工期	至
施工地點	校內		承攬廠商						合約工期	至
工 作 場 所 環 境						可 能 危 害 因素		應 採 取 之 安 全 衛 生 措 施
１作業員工進入工作場所(工地)，一律須配戴 安全帽，另鷹依該作業內容特性，配備必要 之個人安全防護器具及急救器具，其所須之 防護器具及急救器具由承攬廠商自備。 / ２校區內之機械 電器 管路 閥等設備未經 管理部門主管許可 不得擅自啟動 / ３危險性機械或設備之操作人員應依法取得合 格執照，始可操作。 / ４工作檯面高於1.5M時(含1.5M)應設勞工上下 / 之設備。.						１明火作業施工場所應清除積存之可燃性物品 ，火花、煤渣等飛散區域設置適當防火平等 ，以防火星滴落造成危險。 / ２使用或備用之氧氣、乙炔等氣體類鋼瓶，不 可平放於地面或高溫場所；鋼瓶未裝壓力錶 、壓力調節器或損壞、故障及橡膠管龜裂、腐蝕者，均嚴禁使用。 / ３電源開關箱及電器線路周圍，不得堆放易燃 物品及其他物品。 / ４電器導線外皮破損或電器裝置絕緣不良，應 立即處理或更換新品，以免發生危險。 / ５高空作業工作人員配戴之安全帶（安全索） ，應注意施工地點至地面高度，自行調整 其長度，並將安全索確實繫牢於附近高出 人員腳部之堅固構造物上，或另設置主繩（ 母繩）固定於建築物上。		１交流電焊機作業，設置『自動電擊防止裝置 』。 / ２施工範圍應設置警告標示、安全範圍或安全 防護措施。 / ３氧氣、乙炔等鋼瓶應以專用之鋼瓶車或鏈條 、繩索等固定。 / ４電器導線、接地導線與電源開關極機體外殼 之連接兩端接線，應以端子、墊圈及螺絲鎖 緊。 / ５起重作業應設置指揮或作業半徑應做好警戒 措施，防止人車進入。 / ６高空作業時，應依工作內容特性，施設適當 之安全措施，避免施工時發生危險。 / ７每日收工及遇下雨天時，應將電器具以防雨 設施覆蓋或移至不被雨淋之場所。 / ８橫越通路或車輛出入場所之電器配線或移動 式電線，應施設安全防護措施。 / ９作業員工進入工作場地（工地），一律須配 戴安全帽、安全鞋等防護設備。
委託部門		主管： 經辦： （電話： ）						環安部門 / 主管： 經辦：
監工部門		主管： 經辦： （電話： ）
承攬廠商 / 簽 認		本案工程之安全衛生注意事項，包括出入校區管理規定，校區共同性安全衛生規定（已於承攬合約相關附件中載明）及工作場所之安全衛生事項等，均已於 年 月 日經業主告知 本公司已充分瞭解，且於所屬人員（含再承攬商及其人員）進入工作場所前，均詳實說明告知 凡因違反規定致人員傷亡與財物受損，經鑑定可歸屬承攬商之事由者，概由承攬商負一切法律責任。 / 無論入校前或入校後，業主警衛、監工、工安等工作人員認有需要時： / 承攬商及其所屬人員應主動配合將車輛或個人隨身所攜帶物件全數取出接受檢查。 / 承攬商及其所屬人員應配合換穿業主所提供之工作服或換用業主所提供之其他工具。 / 如有不配合者，承攬商除接受每人（事）次扣款10,000元外，該人員及車輛應立即離開校區且禁止再入校。 / 負責人或工地負責人： 安全衛生管理人員：