## Slide 1: 三校之設備組件及定期保養基準建檔
總管理處保養管理組
吳秉勇400-5102
劉耿豪400-5104

## Slide 2: 會議檢討項目
設備類別共通資料建檔
  各設備類別之共通性部位組件
  各設備類別之共通性部位之週期保養項目與基準
設備組件建檔
設備定期保養基準建檔
其他討論
  ERP角色權限申請
  學校叫修系統與ERP整合

## Slide 3: ERP建檔關聯
1
2
3
已調查
本次檢討

## Slide 4: ERP設備類別共通資料建檔
 | 中文 | 類型 | 長度 | PKEY
1 | 學校 | 文字 | 2 | 1
2 | 保養部門 | 文字 | 4 | 2
3 | 設備類別 | 文字 | 2 | 3
4 | 部位名稱 | 文字 | 40 | 4
5 | 組件 | 文字 | 80 | 5
 | 中文 | 類型 | 長度 | PKEY
1 | 學校 | 文字 | 2 | 1
2 | 保養部門 | 文字 | 4 | 2
3 | 設備類別 | 文字 | 2 | 3
4 | 週期 | 數值 | 3 | 4
5 | 部位名稱 | 文字 | 40 | 5
6 | 項次 | 文字 | 4 | 6
7 | 保養項目 | 文字 | 60 | 
8 | 保養基準 | 文字 | 120 | 
設備類別-共通組件
設備類別-共通基準
由學校專人或保養部門人員維護

## Slide 5: ERP設備類別共通資料建檔
設備類別-共通組件 |  |  |  |  | 
 | 學校 | 保養部門 | 設備類別 | 部位 | 組件
1 | F | 1200 | DA | 本體 | 本體
設備類別-共通基準 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 學校 | 保養部門 | 設備類別 | 週期 | 部位 | 項次 | 保養項目 | 保養基準
1 | F | 1200 | DA | 12 | 本體 | 01 | 功能及電源檢查 | 設備功能應保持正常及電源開關依序ON/OFF/ON須正常動作
2 | F | 1200 | DA | 12 | 本體 | 02 | 周遭環境及外觀檢查 | 周遭無積水或其他雜物堆放影響運作之情事及設備外觀無損壞現象
設備類別-共通組件 |  |  |  |  | 
 | 學校 | 保養部門 | 設備類別 | 部位 | 組件
1 | F | 1200 | J2 | 本體 | 本體
設備類別-共通基準 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 學校 | 保養部門 | 設備類別 | 週期 | 部位 | 項次 | 保養項目 | 保養基準
1 | F | 1200 | J2 | 12 | 本體 | 01 | 建築物外牆 | 外表磁磚無脫落
2 | F | 1200 | J2 | 12 | 本體 | 02 | 外觀檢查 | 彩鋼無損壞繡蝕或穿孔
3 | F | 1200 | J2 | 12 | 本體 | 03 | 鋼構 | 鋼構無鏽蝕穿孔
4 | F | 1200 | J2 | 12 | 本體 | 04 | 周遭環境 | 周遭無積水或其他雜物堆放之情事
範例：DA-除濕機
範例：J2-牆壁

## Slide 6: ERP設備組件建檔
 | 中文 | 類型 | 長度 | PKEY
1 | 學校 | 文字 | 2 | 1
2 | 保養部門 | 文字 | 4 | 2
3 | 設備編號 | 文字 | 20 | 3
4 | 部位名稱 | 文字 | 40 | 4
5 | 組件 | 文字 | 80 | 5
6 | 設備規格 | 文字 | 60 | 
7 | 組件數量 | 數值 | 3 | 
8 | 組件圖號 | 文字 | 30 | 
9 | 材料編號 | 文字 | 20 | 
設備資料
完成設備類別共通性資料建檔後，預設匯入ERP
設備類別-共通組件
學校調查後另外匯入
由學校專人或保養部門人員維護

## Slide 7: ERP定期保養基準建檔
 | 中文 | 類型 | 長度 | PKEY
1 | 學校 | 文字 | 2 | 1
2 | 保養部門 | 文字 | 4 | 2
3 | 設備編號 | 文字 | 20 | 3
4 | 週期 | 數值 | 3 | 4
5 | 部位名稱 | 文字 | 40 | 5
6 | 項次 | 文字 | 3 | 6
7 | 保養項目 | 文字 | 60 | 
8 | 保養基準 | 文字 | 120 | 
設備資料
設備類別-共通基準
完成設備類別共通性資料建檔後，預設匯入ERP
設備類別-共通組件
由學校專人或保養部門人員維護

## Slide 8: OA定期保養執行處理單
採OA定期檢查-範例

## Slide 9: OA定期保養執行處理單
設備編號 設備名稱 | 部位名稱 | 項次 | 保養 項目 | 基準 | 保養結果 | 保養結果 說明
H115365102 體育館空廊除濕機 6LT/日 | 本體 | 01 | 功能及電源檢查 | 設備功能應保持正常及電源開關依序ON/OFF/ON須正常動作 | ○發現異常已開單：_______ ●確認功能正常 | 
 | 本體 | 02 | 周遭環境及外觀檢查 | 周遭無積水或其他雜物堆放影響運作之情事及設備外觀無損壞現象 | ○發現異常已開單：_______ ○確認功能正常 | 
… | … | … | … | … | … | …
 | … | … | … | … | … | …
… | … | … | … | … | … | …
定期保養執行處理單 |  |  | 
本單編號 |  | 出表日 | 1070228
預定保養年月 | 10703 | 學校 | F 長庚科技大學
保養部門 | 2200 總務處事務組 | 保養週期/單位 | 12 月
上次保養日 |  | OA待覆日 | 1070331
負責人員 | F000003042 |  | 
採OA定期檢查-範例

## Slide 10: ERP定期保養修復單出單
採ERP定期保養-範例
使用方法：
每月月底時，輸入次月之年月(如10702)資料後，電腦即列印該指定年月設備定期保養到期之修復單，由保養部門執行定期保養工作。
定保單編號編碼原則，依學校+保養部門自100000依流水號跳號。
月底前兩工作天，電腦推估次月有定保單時，以OA通知定期保養修復單出單(如有設訂「表單固定經辦」則寄給固定經辦，未設訂則寄給部門主管)；提示內容如下：

## Slide 11: ERP定期保養修復單出單
採ERP定期保養-範例

## Slide 12: ERP定期保養修復單出單
採ERP定期保養-範例

## Slide 13: ERP定期保養修復單出單
採ERP定期保養-範例
修復單資料輸入
學校：D 長庚大學 保養部門：1G00 寄生蟲學科 修復單編號：100001 保養日期：1070208 結案註記：E 設備編號：DAD0000W33 排煙櫃 週期：12月 -------------保養工時------------- -------------修復用料------------- -------------修復記錄------------- 修復內容： 改善措施：
編號 | 姓名或廠商名稱 | 保養工時(時) | 保養工時(分) | 效率差異 | 品質評核
D000000001 | 王大明 | 2 | 30 | -1 | 1
22619999 | 鑫鼎 | 8 | 0 |  | 
材料編號 | 品名規格 | 單位 | 使用量
COPCEN395 | 固定電源接觸片組件 NO.317 D/N:70548615 I/N:60944790 | PC | 8
 | 接觸頭螺栓固定之扇型銅片 | PC | 2
輸入「E」，修復單才算結案
因…更換…及整修…
將…納入…及改善…
列印修復記錄

## Slide 14: 其他討論
設備類別共通資料建檔
  各設備類別之共通性部位組件
  各設備類別之共通性部位之週期保養項目與基準
設備組件建檔
設備定期保養基準建檔
其他討論
  ERP角色權限申請
  學校叫修系統與ERP整合

## Slide 15: ERP角色權限申請
輸入作業帳號u0nkdm1，並按下「確定」。

## Slide 16: ERP角色權限申請
U0NKDM1
三校設備保養管理電腦作業
A
B
C
總管理處
學校專人
保養部門
存檔後，選擇OA傳簽，並產生本單編號
角色擇一選擇。
學校專人：若只維護「設備類別建檔」資料，只需輸入學校代號(作業廠處可空白)；若需維護「設備類別共通資料建檔」資料，則須輸入相關保養部門。
對應角色代號輸入Y
輸入學校代號及保養部門(4碼)，可多筆
Y
D
00CW
D
07AA
作業需求

## Slide 17: Q&A

## Slide 18: 角色對照程式權限

## Slide 19: ERP設備資料建檔
已調查

## Slide 20: ERP設備資料建檔
已調查

## Slide 21: 三校設備保養管理電腦作業說明(含OA)
可從企業知識庫下載「三校設備保養管理電腦作業說明(含OA)」